Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных с минимальным отключением монтажа____                                                                    _                                                                  			                                                        Периодичность:    1 раза в год                  .

Норма: _25___МОм  _на одну измеряемую цепь               _согласно ЦШ – 720 – 09 п 10.1.5_

Переезд 165км.    РШ АПС

| Дата | Наименование измеряемых цепей | Подпись ШН |
| --- | --- | --- |
|  | Шл. А ЭД | Шл.А ЭМ | Шл. Б ЭД | Шл.Б ЭМ | А1ГС | А2ГС | Б1ГС | Б2ГС | ВУЗ |  |
|  | Адрес точечных измерений |  |
|  | Н19-6 | Н19-9,11 | Н111-6 | Н111-9,11 | Н110-1,3 | Н110-7,9 | Н112-1,3 | Н112-7,9 | Н18-8 |  |
|  | Норма сопротивления изоляции жил кабеля, МОм |  |
|  | 5 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных с минимальным отключением монтажа____                                                                    _                                                                  			                                                        Периодичность:    1 раза в год

Норма: _25___МОм  _на одну измеряемую цепь               _согласно ЦШ – 720 – 09 п 10.1.5_

Переезд 165км.     РШ АПС

| Дата | Наименование измеряемых цепей | Подпись ШН |
| --- | --- | --- |
|  | ПВ | ОВУЗ | ОПВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес точечных измерений |  |
|  | Н18-6 | Н18-10 | Н18-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норма сопротивления изоляции жил кабеля, МОм |  |
|  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных с минимальным отключением монтажа____                                                                    _                                                                  			                                                        Периодичность:    1 раза в год

Норма: _25___МОм  _на одну измеряемую цепь               _согласно ЦШ – 720 – 09 п 10.1.5_

Переезд 165км.     РШ УЗП

| Дата | Наименование измеряемых цепей | Подпись ШН |
| --- | --- | --- |
|  | УЗП-1 ЭД | УЗП-1 | УЗП-1 | УЗП-4 ЭД | УЗП-4 | УЗП-4 | УЗП-2 ЭД | УЗП-2 | УЗП-2 |  |
|  | Адрес точечных измерений |  |
|  | Н15-11 | Н15-13 | Н15-3 | Н110-11 | Н110-13 | Н110-3 | Н17-11 | Н17-13 | Н17-3 |  |
|  | Норма сопротивления изоляции жил кабеля, МОм |  |
|  | 5 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 |  |

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных с минимальным отключением монтажа____                                                                    _                                                                  			                                                        Периодичность:    1 раза в год

Норма: _25___МОм  _на одну измеряемую цепь               _согласно ЦШ – 720 – 09 п 10.1.5_

Переезд 165км.     РШ УЗП

| Дата | Наименование измеряемых цепей | Подпись ШН |
| --- | --- | --- |
|  | УЗП-3 ЭД | УЗП-3 | УЗП-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес точечных измерений |  |
|  | Н15-11 | Н15-13 | Н15-3 | Н110-11 | Н110-13 | Н110-3 | Н17-11 | Н17-13 | Н17-3 |  |
|  | Норма сопротивления изоляции жил кабеля, МОм |  |
|  | 5 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |